柒、電腦作業與資訊提供之稽核：AC-20000

編號	作業項目及目的	作業週期	作業程序(方法)及稽核重點	依據資料
AC-21000	一、資訊安全政策	公司自訂	訂定公司資訊安全政策，並正式發布要求所有員工共同遵守。 / 公司資訊安全政策應定期評估，確保資訊安全實務作業之有效性。 / 發生影響客戶權益或正常營運之資訊服務異常事件或資通安全事件應依「證券期貨市場資通安全事件通報應變作業注意事項」辦理，並採取適當應變程序及留存紀錄。
AC-22000	二、安全組織	公司自訂	資訊處理部門之組織功能應明確訂出。 / 資訊處理部門與業務單位之權責應明確劃分。 / 證券投資信託事業、經營接受客戶全權委託投資業務或經金管會核准開辦基金電子交易業務之證券投資顧問事業應配置適當人力資源及設備，並應依金管會規定之格式出具內部控制制度聲明書或資訊安全整體執行情形聲明書，並提報董事會通過，於每會計年度終了後三個月內將該聲明書內容揭露於公開資訊觀測站。 / 證券投資信託事業應定期評估核心營運系統及設備，對評估結果採取適當措施，並提報董事會，以確保營運持續及作業韌性之能力。 / 證券投資信託事業應於永續報告書、年報、財報或公司網站，揭露年度內公司持續核心營運系統及設備營運所需之資源及落實於年度預算或教育訓練計畫之項目。 / 公司應就資訊作業韌性配置適當人力，辦理識別核心業務及其對應之核心系統並執行營運衝擊分析。
AC-23000	三、人員安全	公司自訂	員工應盡保密責任；離職時應取消其識別碼，並收繳其通行證、卡及相關證件。 / 應定期（每年至少一次）對全公司員工辦理資訊安全宣導，並留存紀錄。 / 負責資訊安全之主管及人員，每年應至少接受十五小時以上資訊安全專業課程訓練或職能訓練並通過評量。其他使用資訊系統之從業人員，每年應至少接受三小時以上資訊安全宣導課程。	二、
AC-24000	四、實體及環境安全	公司自訂	機房應設有適當之門禁管制(例如：刷卡)；機房內設置防火設施及緊急照明設備。另應將地震、水災等天然災害因素列入考量。 / 機房使用之空調、電源等相關設備，應有適當之備援對策。 / 伺服器重新啟動或停機工作宜安排在夜間、假日或無人使用狀態下進行。 / 應訂定資訊設備報廢作業程序，報廢前應將機密性、敏感性資料及授權軟體予以移除、實施安全性覆寫或實體破壞，應確保報廢之電腦硬碟及儲存媒體儲存之資料不可還原，並留存報廢紀錄，若委託第三者銷毀時，應簽訂保密合約。 / 規劃備援機房時應遵循政府建築及消防相關法令法規，考量支援設施包含電力供給、空調配置、環境監控與告警等配置。 / 前一年度月平均境內外管理資產規模達新台幣五千億元以上之證券投資信託事業及經營接受客戶全權委託投資業務之證券投資顧問事業，應設置異地備援機房。
AC-25000	五、網路安全管理	每年至少查核乙次	應定期評估自身網路系統安全，定期或適時修補網路運作環境之安全漏洞，並留存相關紀錄。 / 公司應避免使用生命週期終止(End of Service, EOS/End of Life, EOL)之網路設備，並針對 EOS/EOL 之網路設備擬定汰除相關計畫。 / 防火牆進出紀錄及其備份應保存一定期間，該期間視公司規定。 / 公司建立網路設備規則應以最小授權及正面表列為原則。 / 公司應至少每年檢視一次對外網路設備規則，並留存相關紀錄。 / 電子交易或公司會員區畫面應採加密方式(例如：SSL)處理。 / 經金管會核准開辦基金電子交易業務之證券投資信託事業、證券投資顧問事業，應每日針對網際網路交易服務系統帳號、非客戶帳號登入嘗試紀錄等進行監控及分析，如發現帳號違常使用時回報管理者並進行後續處理。 / 應安裝防毒軟體，並及時更新程式及病毒碼。 / 應定期對電腦系統及資料儲存媒體進行病毒掃瞄(含電子郵件)。 / 公司應訂定電子郵件使用安全相關規定及宜建立郵件過濾機制。 / 公司宜每年定期進行電子郵件社交工程演練，必要時得委由外部專業資安廠商進行。對誤開啟信件或連結之人員進行教育訓練，並留存相關紀錄。 / 有關網路攻擊防護機制及安全性檢測，公司應依證券投資信託事業證券投資顧問事業網路安全防護自律規範第六條網路攻擊防護機制、證券投資信託事業證券投資顧問事業資通系統安全防護基準自律規範第九條系統與資訊完整性辧理。
AC-26000	六、電腦系統管理	公司自訂	電腦設備若為外包廠商之業者應與廠商訂有書面維護契約或庫存備品，以確定電腦設備維護內容及正常運作；做完維護時應留存維護紀錄並由資訊單位派人會同廠商維護人員共同檢查。 / 因經營業務需要而為個人資料之蒐集、電腦處理或國際傳遞及利用，應訂定「與軟硬體廠商機密維護及損害賠償等雙方權責劃分」。 / 應使用具有合法版權之軟體。 / 電腦作業系統環境設定及使用權限設定應經有關主管核示，並由資訊人員執行。 / 電腦系統檔案異動前後皆有適當之備份處理措施。 / 資通系統內部時鐘應定期與基準時間源進行同步。 / 前一年度月平均境內外管理資產規模達新台幣五千億元以上之證券投資信託事業及經營接受客戶全權委託投資業務之證券投資顧問事業，核心系統重要組態設定檔案及其他具保護需求之資訊應加密或以其他適當方式儲存。 / 前一年度月平均境內外管理資產規模達新台幣五千億元以上之證券投資信託事業及經營接受客戶全權委託投資業務之證券投資顧問事業，應定義核心系統之閒置時間或可使用期限與核心系統之使用情況及條件(如：帳號類型與功能限制、操作時段限制、來源位址限制、連線數量及可存取資源等)。 / 對於程式之存取使用，應有適當之使用說明。 / 密碼應以亂碼方式儲存；人員異動時應及時更新其使用權限。 / 檢查公司現有之軟硬體設備應設定使用密碼，且避免使用預設或簡易(如1234)之帳號密碼及未設管理者存取權限。 / 經金管會核准開辦基金電子交易業務之證券投資信託事業、證券投資顧問事業於電子交易系統之客戶帳號登入時宜進行通知，如有符合以下異常態樣應即以客戶留存之通訊資料通知客戶，並留存通知紀錄，避免非客戶本人登入情事： / 1、密碼輸入錯誤或帳戶被鎖定。 / 2、變更基本資料。 / 3、異常來源或行為嘗試登入等(如客戶帳號登入時皆進行通知者無需適用)。 / 4、密碼申請異動或補發時。 / 正式作業電腦系統與測試作業電腦系統之程式、資料、工作控制指令等檔案應分開存放。 / 程式經修改應註記異動內容。 / 經金管會核准開辦基金電子交易業務之證券投資信託事業、證券投資顧問事業應定期檢查電子交易系統提供之重要功能(如：基金申購/轉申購/買回或契約交易指示執行等功能)，並留存紀錄。 / 居家辦公：公司應遵守「證券投資信託事業證券投資顧問事業因應流行疫情採取異地備援辦公或居家辦公作業指引」第十二條之規範。
AC27000	七、電腦作業管理	公司自訂	安全性或重要性較高資料之輸入或修改應留存紀錄。。 / 對隱密性高之重要資料(例如：密碼檔)應以亂碼後之資料形式存放。 / 使用電子憑證ＩＣ卡或其他類型憑證晶片卡或其他憑證載具等代表公司簽署之作業（例如：公文電子交換系統），該等憑證載具應妥善保管並設簿登記，且應訂定相關帳號、密碼保管及使用程序，並據以執行。 / 公司應定期或不定期檢查依個人資料保護法定義之個人資料檔案管理情形。 / 機密性、敏感性之報表列印或瀏覽應有適當之管制程序。 / 重要之備份檔案及軟體若儲存於與電腦機房同一建築物內，應鎖存於防火之房間或防火且防震之防火櫃中。 / 公司應依據核心系統特性、業務單位需求與復原時間目標(RTO)，制定適當之系統備援架構。
AC-28000	八、存取控制	公司自訂	公司應訂定資訊系統存取控制相關規定，並告知員工遵守。 / 申請內容應經使用單位主管及應用系統負責人(Information Owner)核可後辦理。 / 定期查核公司系統權利，確認未授予委外人員過高之電腦通行使用權利或不當使用權，且於委外期間結束後，立即收回該項權利，以免被盜用、竄改資料。 / 對於進駐於公司內之委外作業人員應納入公司安全管理，如欲使用內部網路資源時，應有安全管制措施(如透過轉接方式或另建網路者，宜與內部網路作實體或邏輯上的隔離)。 / 核心系統應定期(至少每一年一次)審查資通系統帳號及權限之適切性，並視審查結果停用資通系統閒置帳號(客戶帳號除外)。非核心系統宜定期審查帳號及權限之適切性。 / 公司應建立資通系統帳號管理機制，包含帳號之申請、建立、修改、啟用、停用及刪除之程序。 / 資通系統帳號應定義人員角色及責任，授權應採最小權限原則，僅允許使用者(或代表使用者行為之程序)依公司部門權責及業務功能，完成作業所需之授權存取。 / 應於伺服器端完成資通系統帳號權限登入驗證作業。 / 使用者接到初始密碼後應立刻變更密碼。 / 初始密碼應隨機產生。 / 密碼輸入錯誤次數達五次後，至少十五分鐘內不允許該帳號繼續嘗試登入。 / 對因忘記密碼而無法登入系統之使用者申請核發原密碼時，應採取嚴格確認其身分及核發程序後，方可開放其使用系統。 / 除輸入介面僅可輸入數字外，公司應使用優質密碼設定(長度六個字元(含)以上，且具有文數字或符號)，設定密碼最長使用期限為三個月，檢核密碼最短使用期限及密碼歷程記錄為三代，如為客戶帳號者，加強宣導客戶定期更新使用者密碼以不超過一定時間為宜，除優質密碼設定外，其餘密碼設定可依公司自行規範辦理。 / 檢查公司現有軟硬體設備應設定使用密碼，且避免使用預設或簡易(如1234)之帳號密碼及未設管理者存取權限。 / 為防止密碼洩漏，除一次性密碼外，應採取不顯示、不印錄等措施。 / 經金管會核准開辦基金電子交易業務之證券投資信託事業、證券投資顧問事業，網際網路交易服務系統身分驗證機制應防範自動化程式之登入或密碼更換嘗試，其餘系統宜防範自動化程式之登入或密碼更換嘗試。 / 電腦若發生異常狀況，應即時檢視電腦紀錄。 / 核心系統電腦稽核紀錄(日誌)應建立監控機制，處理失效時，應採取適當之行動。 / 上線應用系統之資料輸入與修改，應有資料紀錄與執行者之紀錄；並宜留存電腦紀錄（log），其保存年限比照各作業資料應保存年限。 / 對重要及機密性檔案，應使用密碼或存取控制軟體限制其使用或設定等級，按等級使用。 / 應依「個人資料保護法」，妥善處理公司保有之個人資料，並定期或不定期稽核依「個人資料保護法」定義之個人資料管理情形。 / 保有個人資料之資通系統應建置留存個人資料使用稽核軌跡（如登入帳號、系統功能、時間、系統名稱、查詢指令或結果）或辨識機制，以利個人資料外洩時得以追蹤個人資料使用狀況。 / 報表之列印應由經授權之人員執行，輸出資料使用後若無保存需要，應經適當銷毀處理。 / 機密性、敏感性之報表列印或瀏覽應有適當之管制程序。 / 投資人於公司網站查詢個人資料應具有加密傳輸機制(例 如：SSL)，以確保投資人於網站查詢資料之保密性。
AC-29000	九、系統開發及維護	公司自訂	所引進之套裝軟體應具有合法之版權。 / 委外作業應簽訂契約，契約內容應完備週延。 / 委外人員電腦通行使用權利應經適當控管;委外期間結束後，應立即收回該項權利。 / 資料轉換計畫應呈相關權責主管核定後執行之；轉換作業前應保留備份資料。 / 各項文件及手冊應由專人保管，並經適當維護與控制，僅限於相關業務人員借閱。 / 應用系統之維護應指派專人或委請資訊廠商負責。 / 應用系統修訂後應將所有設計上相關之改變配合修訂、更新。 / 已完成之程式因故需維護時，應依據經過正式核准之程序辦理。 / 程式經修改，其相關文件應配合更新。 / 具開辦電子交易投信投顧公司，放置於DMZ區之核心系統上架前及重大系統更新時應執行「源碼掃描」安全檢測。 / 具開辦電子交易投信投顧公司，應定期（至少每年乙次）辦理DMZ區之核心系統「弱點掃描」安全檢測 / 具開辦電子交易投信投顧公司，應定期對提供網際網路服務之DMZ區系統辦理「滲透測試」安全檢測。 / 非開辦電子交易投信投顧公司，宜定期進行弱點掃瞄或滲透測試(含APP)。 / 行動應用程式應於可信任來源之行動應用程式商店或網站發布，且應於發布時說明欲存取之敏感性資料、行動裝置資源及宣告之權限用途。（適用具開辦電子交易投信投顧公司） / 應於官網上提供行動應用程式之名稱、版本與下載位置。（適用具開辦電子交易投信投顧公司） / 應建立偽冒行動應用程式定期偵測機制，以維護客戶權益。（適用具開辦電子交易投信投顧公司） / 應於發布前檢視行動應用程式所需權限應與提供服務相當，首次發布或權限變動應經資安、法遵單位同意，並留有紀錄，以利綜合評估是否符合個人資料保護法之告知義務。（適用具開辦電子交易投信投顧公司） / 啟動行動應用程式時，如偵測行動裝置疑似遭破解（如root、jailbreak、USB debugging），是否提示使用者注意風險。（適用具開辦電子交易投信投顧公司） / 涉及投資人使用之行動應用程式於初次上架前及有重大更新項目時應委由經財團法人全國認證基金會(TAF)認證合格之第三方檢測實驗室進行並完成通過資安檢測。（適用具開辦電子交易投信投顧公司） / 如通過實驗室檢測後一年內有更新上架之需要，應於每次上架前就重大更新項目進行委外或自行檢測。（適用具開辦電子交易投信投顧公司） / 公司對第三方檢測實驗室所提交之檢測報告，應依附錄所列檢測項目建立覆核機制，以確保檢測項目及內容一致，並留存覆核紀錄。（適用具開辦電子交易投信投顧公司） / 公司與委外資訊服務供應商提供服務應訂定合約。 / 公司應評估資訊服務供應商之集中度，包括評估資訊服務供應商作業能力，採取適當風險管控措施，確保作業委外處理之品質，並應注意作業委託資訊服務供應商之適度分散以控管作業風險。 / 資訊服務供應商應於系統交付時提供安全性檢測證明 (如行動應用程式資安檢測、源碼檢測、弱點掃描等)，並應確保交付之系統或程式無惡意程式及後門程式，其放置於網際網路之程式應通過程式碼掃描或黑箱測試。 / 公司應訂定相關規範管控，與資訊服務供應商資訊委外關係於終止、解除或結束後之相關作業。 / 委外資訊服務供應商應揭露第三方程式元件之來源與授權證明。 / 公司應管控資訊服務供應商存取權限，對於電腦通行使用權利進行適當控管。 / 公司應對資訊服務供應商服務內容變更進行風險評估。 / 公司對於委外資訊服務供應商於委外關係所涉及公司資訊資產，應於委外關係終止、解除或結束時完整歸還、確保銷毀或轉交予其他資訊服務供應商，並要求資訊服務供應商持續遵守保密承諾。 / 核心系統發生錯誤時，使用者頁面僅顯示簡短錯誤訊息及代碼，不包含詳細之錯誤訊息。
AC-2A000	十、營運持續管理	公司自訂	公司備援及復原程序應明確訂定，並應定期模擬演練。 / 公司應評估核心系統可容忍中斷時間、復原時間目標(RTO)、資料復原點目標(RPO)。 / 核心系統原服務中斷時，應於可容忍時間內，由備援設備或其他方式取代並提供服務。 / 當災害發生造成資訊作業異常或中斷時，應辨識風險情境，就各項風險情境擬定各系統之應變、減災或復原措施相關作業流程。
AC-2B000	十一、新興科技應用	公司自訂	公司應事先評估使用雲端運算服務之風險，若雲端運算服務涉及關鍵性系統、資料或服務者，應訂定雲端運算服務相關運作安全規範。 / 公司應訂定社群媒體相關資訊安全規範與運用社群媒體管理辦法。 / 就開放員工使用之社群媒體類型評估其風險程度（例如資料外洩、社交工程、惡意程式攻擊等），並就高風險部分採適當的安全控管措施。 / 公司應訂定經營官方社群媒體資訊安全規範與管理辦法。 / 公司應訂定公務用行動裝置與員工自攜行動裝置管理辦法。 / 公司就具備網路連線功能且有連接外部或內部網路之自動化辦公(OA)設備，應訂定物聯網設備資訊安全辦法。 / 公司採購物聯網設備時，宜優先採購取得資安標章之物聯網設備。 / 公司應定期辦理物聯網設備使用及管理人員資安教育訓練。 / 公司使用影像視訊方式進行身分驗證應強化驗證。 / 公司應就全權委託投資業務投資經理人、基金經理人及依其權責執行公司所發行基金或全權委託帳戶投資決策或執行公司有關投資交易行為者使用視訊會議軟體訂定相關規範以防範利益衝突。

## 附錄：檢測實驗室 APP 檢測報告自我檢核表參考範例
依據：經濟部工業局 111 年 1 月行動應用 APP 基本資安檢測基準 V3.2
各類型行動應用程式符合檢測項目：L1(23 項)、L2(29 項)、L3(35 項)、F(6 項)。 (F類檢測為加測項目，視送檢單位之需求自行選擇是否加測。)
檢測項目	編號	資訊安全技術要求事項	技術要求	各類型行動應用程式 / 必要符合檢測項目					實驗室是否就 / 檢核項目檢測
				L1	L2		L3	F	是	否
4.1.1 行動應用程式發布安全	1	4.1.1.1.行動應用程式發布	4.1.1.1.2. 行動應用程式應於發布時說明欲存取之敏感性資料、行動裝置資源及宣告之權限用途	★	★		★	─
	2		4.1.1.1.3 行動應用程式應於顯著位置(如官網、應用程式下載頁面等)提示使用者於行動裝置上安裝防護軟體	─	─		─	★
	3	4.1.1.3. 行動應用程式安全性問題回報	4.1.1.3.1 行動應用程式開發者應提供回報安全性問題之管道	─	★		★	─
4.1.2. 敏感性資料保護	4	4.1.2.1.敏感性資料蒐集	4.1.2.1.1 行動應用程式應於蒐集敏感性資料前，取得使用者同意	★	★		★	─
	5		4.1.2.1.2 行動應用程式應提供使用者拒絕蒐集敏感性資料之權利	★	★		★	─
	6	4.1.2.2.敏感性資料利用	4.1.2.2.3 行動應用程式如採用通行碼認證，應主動提醒使用者設定較複雜之通行碼	─	─		─	★
	7		4.1.2.2.4 行動應用程式應提醒使用者定期更改通行碼	─	─		─	★
	8		4.1.2.3.1 行動應用程式應於儲存敏感性資料前，取得使用者同意	★	★		★	─
	9		4.1.2.3.2 行動應用程式應提供使用者拒絕儲存敏感性資料之權利	★		★	★	─
	10		4.1.2.3.4.行動應用程式應避免在關 / 閉及登出後將安全敏感性資料儲存 / 於冗餘檔案或日誌檔案中	★		★	─	─
	11		4.1.2.3.5. 行動應用程式應避免將敏感性資料儲存於冗餘檔案或日誌檔案中	─		─	★	─
	12		4.1.2.3.6. 敏感性資料應採用適當且有效之金鑰長度與加密演算法，進行加密處理再儲存	★		★	★	─
	13		4.1.2.3.7. 敏感性資料應儲存於受作業系統保護之區域，以防止其他應用程式未經授權之存取	★		★	★	─
	14		4.1.2.3.8. 敏感性資料應避免出現於行動應用程式之程式碼	★		★	★	─
	15		4.1.2.3.9. 行動應用程式於非使用者主動進行的畫面擷取時應主動警示使用者	─		─	★	─
	16		4.1.2.3.10. 行動應用程式應將個人可識別資訊、使用者憑證及加密金鑰等敏感性資料儲存於系統憑證儲存設施	★		★	★	─
	17		4.1.2.3.11. 行動應用程式應於使用者輸入敏感性資料時將鍵盤的快取機制關閉	─		★	★	─
	18		4.1.2.3.12. 行動應用程式應避免在 IPC 機制中洩漏敏感性資料	★		★	★	─
	19		4.1.2.3.13. 行動應用程式中的使用者介面應避免洩漏敏感性資料	─		★	★	─
	20		4.1.2.3.14. 行動作業系統的備份資料中不應存有行動應用程式的敏感性資料	─		─	★	─
	21	4.1.2.4. 敏感性資料傳輸	4.1.2.4.1. 行動應用程式透過網路傳輸敏感性資料，應使用適當且有效之金鑰長度與加密演算法進行安全加密	★		★	★	─
	22	4.1.2.5.敏感性資料分享	4.1.2.5.1. 行動裝置內之不同行動應用程式間，應於分享敏感性資料前，取得使用者同意	★		★	★	─
	23		4.1.2.5.2. 行動應用程式應提供使用者拒絕分享敏感性資料之權利	★		★	★	─
	24		4.1.2.5.3. 行動應用程式分享敏感性資料時，應避免未授權之行動應用程式存取	★		★	★	─
4.1.3.交易資源控管安全	25	4.1.3.1.交易資源使用	4.1.3.1.1. 行動應用程式應於使用交易資源時主動通知使用者	─		─	★	─
	26		4.1.3.1.2. 行動應用程式應提供使用者拒絕使用交易資源之權利	─		─	★	─
	27	4.1.3.2.交易資源控管	4.1.3.2.1. 行動應用程式應於使用交易資源時進行使用者身分鑑別	─		─	★	─
	28		4.1.3.2.2. 行動應用程式應記錄使用之交易資源與時間	─		─	★	─
4.1.4. 行動應用程式使用者身分鑑別、授權與連線管理安全	29	4.1.4.1.使用者身分鑑別與授權	4.1.4.1.1. 行動應用程式應有適當之身分鑑別機制，確認使用者身分	─		★	★	─
	30		4.1.4.1.2. 行動應用程式應依使用者身分授權	─		★	★	─
	31	4.1.4.2.連線管理機制	4.1.4.2.1. 行動應用程式應避免使用具有規則性之交談識別碼	─		★	★	─
	32		4.1.4.2.2. 行動應用程式應確認伺服器憑證之有效性	★		★	★	─
	33		4.1.4.2.3. 行動應用程式應確認伺服器憑證為可信任之憑證機構所簽發	★		★	★	─
4.1.5. 行動應用程式碼安全	34	4.1.5.1. 防範惡意程式碼與避免資訊安全漏洞	4.1.5.1.1. 行動應用程式應避免含有惡意程式碼	★		★	★	─
	35		4.1.5.1.2. 行動應用程式應避免資訊安全漏洞	★		★	★	─
	36	4.1.5.3. 函式庫引用安全	4.1.5.3.1. 行動應用程式於引用之函式庫有更新時，應備妥對應之更新版本，更新方式請參酌 4.1.1.行動應用程式發布安全	★		★	★	─
	37	4.1.5.4.使用者輸入驗證	4.1.5.4.1. 行動應用程式應針對使用者於輸入階段之字串，進行安全檢查	★		★	★	─
	38		4.1.5.4.2. 行動應用程式應提供相關注入攻擊防護機制	★		★	★	─
	39	4.1.5.5.防止動態分析及竄改	4.1.5.5.1.行動應用程式須偵測行動作業系統保護層是否有被破解(如:Root、Jailbreak) 或保護不當之情形，如有，應主動通知使用者或關閉應用程式	─		─	─	★
	40		4.1.5.5.5.屬於該行動應用程式的可執行檔案以及函式庫都應在檔案層級中加密或者在可執行檔案中重要的程式碼區段以及資料區段都應加密或加殼，使得一般的靜態分析不易取出重要的程式碼或資料	─		─	─	★
	41		4.1.5.5.6.行動應用程式應有程式碼混淆機制	─		─	─	★
4.2.2. 伺服器端安全檢測	42	4.2.2.1. Webview 安全檢測	4.2.2.1.2. 行動應用程式於 Webview 呈現功能時，所連線之網域應為安全網域	★		★	★	─

填寫人：	單位主管：