證券投資信託事業證券投資顧問事業
資訊作業韌性自律規範
第一條 目的
為協助投信投顧業者於核心系統遭受中斷事故時，能有效執行應變措施並將損害降低至可承受範圍，爰訂定本自律規範。
外資集團在台子公司或分公司其管理政策由外國母公司或總公司控制與建置者，如其母公司或總公司已建置或設立相關控制措施，且有較佳之規範，則從其規範；若無，則應遵守本國的規範。
第二條 名詞定義
1. 資訊作業韌性：資訊作業面臨損害、異常或中斷服務時的處理能力與應變彈性。
2. 核心業務：係指直接提供客戶交易或支持交易業務及公司持續運作之必要業務。
3. 核心系統：係指直接提供客戶交易或支持交易業務持續運作之必要系統，其餘皆為非核心系統。
4. 營運衝擊分析(Business Impact Analysis，BIA)：評估核心系統中斷時可能對公司造成之衝擊。
5. 復原時間目標(Recovery Time Objective，RTO)：中斷事故發生後，核心系統從中斷事故發生到回復至最小可接受服務水準之目標時間。
6. 資料復原點目標(Recovery Point Objective，RPO)：中斷事故發生時，核心系統可承受之資料損失量所訂之值。
7. 最小可接受服務水準：核心業務於復原時間目標(RTO)內回復之最低限度運作水準。
8. 第一類投信投顧業者：係指依「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」第三十六條之二條文指派資訊安全長之公司。
9. 第二類投信投顧業者：係指非屬第一類投信投顧業者之公司。
10. 最大可容忍中斷時間（Maximum Tolerable Period of Disruption,MTPD ）：核心業務發生中斷事故之最大可容許中斷時間，應考量法令法規、營收損失與利害關係人要求等面向。
第三條 營運持續管理
投信投顧業營運持續管理應參考「證券投資信託事業證券投資顧問事業資訊安全內部控制制度」之營運持續管理相關規定辦理。
第四條 資訊作業韌性管理組織
投信投顧業者應就資訊作業韌性配置適當人力，辦理下列事項：
1. 識別核心業務及其對應之核心系統。
2. 執行營運衝擊分析，評估核心系統中斷造成之衝擊程度，並依核心業務之最大可容忍中斷時間（MTPD）與核心系統之復原時間目標(RTO)、資料復原點目標(RPO)，作為恢復核心系統、備份備援規劃及執行復原作業之依據。
第五條 備份備援機制
制定資料備份機制時，宜考量「3-2-1備份原則」。
1. 至少製作三份備份。
2. 將備份分別存放在兩種不同儲存媒體。
3. 至少一份放在異地保存。
依據核心系統特性、業務單位需求與復原時間目標(RTO)，制定適當之系統備援架構。
第六條 機房設置規劃
1. 規劃備援機房時應遵循政府建築及消防相關法令法規，考量支援設施包含電力供給、空調配置、環境監控與告警等配置。
2. 第一類投信投顧業者應設置異地備援機房。
3. 投信投顧業者規劃主/備援中心搬移或新建規劃時，異地備援機房地點與場所之選擇，宜考量與主機房非同一災難或失效影響之地理位置為原則（例如同一地震帶、同一電力供應區域等）或主機房與異地備援機房之距離達30公里以上。

第七條 災害應變機制
當災害發生造成資訊作業異常或中斷時，應辨識風險情境，就各項風險情境擬定各系統之應變、減災或復原措施相關作業流程。
1. 應辨識可能造成中斷之風險情境，依據「證券期貨市場資通安全事件通報應變作業注意事項」制定緊急應變措施及緊急處理程序。
2. 針對與資訊系統有關之資訊安全或服務異常事件，依據「證券投資信託事業證券投資顧問事業資訊安全內部控制制度」及「證券期貨市場資通安全事件通報應變作業注意事項」制定緊急通報程序。
第八條 資訊作業韌性之認知及能力訓練
投信投顧業者就資訊作業韌性之配置人力，應定期辦理資訊系統中斷後復原之演練並留存紀錄。並應於演練後召開檢討會議，確認復原機制與演練結果是否符合組織所制定的復原時間目標（RTO）及資料復原點目標（RPO）要求，並檢視核心系統現有同異地系統備援機制與同異地資料備份機制是否符合核心業務之需求。
第九條 施行程序
本自律規範經本公會金融科技及資訊安全委員會會議通過，並報奉主管機關核備後實施，修正時亦同。